## 【提出用】新様式202409
低圧配電線への系統連系協議依頼票
東京電力パワーグリッド株式会社 殿
「自家発電設備等の低圧電線路との連系に関する契約要綱」を承諾のうえ、2021年4月1日以降の太陽光発電設備(10kW以上)、風力発電設備の固定価格
買取制度電源における発電量調整供給契約申込の場合は、無補償での出力制御および出力の抑制に必要な機器等の設置等を講ずることに同意し、次の発電
設備等と東京電力パワーグリッド株式会社の電力供給設備を系統連系することを申し込むとともに協議を依頼します。
(ご記入方法） |  | ：プルダウンからお選びください | [18 empty] | ：ご記入不要です
：ご記入ください
東京電力パワーグリッド記入欄
発 電 設 備 等 | 太 陽 光 | [18 empty] | 受付Ｎｏ
| 燃 料 電 池 ・ ガ ス 発 電 | [18 empty] | 依頼受付 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 蓄 電 池 | [18 empty] | 回 答 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 扱 者
| その他（ | [13 empty] | ） |  |  |  |  | 連系可否
お客さま名 | [17 empty] | 様 |  | 連絡先 |  | 東京電力ＰＧ ＷｅｂＩＤ | K
[22 empty] | 電気工事店 登録番号 |  |  |  | -
工事店名
お客さま番号 | [21 empty] | 担当者名（カタカナ） | [8 empty] | 様
供給(受電)地点特定番号 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | [14 empty] | （住所） 〒 |  |  |  | -
設置場所住所 |  | 〒 | [5 empty] | -
|  | ℡ | [6 empty] | - | [5 empty] | - | [6 empty] | ℡ |  |  | - |  |  | -
供給申込有無区分 | [19 empty] | 関連供給設計番号
契約種別・容量 |  | 低圧電灯 | [5 empty] | 単相 |  |  |  |  | 線式 | [6 empty] | Ａ |  | （計器No． | [6 empty] | ）
|  | 低圧電力 | [5 empty] | 三相３線式 | [11 empty] | kW |  | （計器No． | [6 empty] | ）
連系希望日 |  | 希望日を | [8 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日 |  | として具体的に別途協議する
運用申合書 |  | 郵送希望あり： | [8 empty] | 郵送希望なし：
|  | 郵送先 |  |  |  |  | （名義）
[7 empty] | （住所） |  |  |  | 〒 |  |  |  |  | -
[10 empty] | ℡ |  |  |  |  | - |  |  |  | -
注１：要綱によるご契約の場合、ご記入は不要です。 注２：郵送希望の場合、当社より運用申合書を送付しますので、捺印のうえ１部を連系希望日までにご返送願います。
主任技術者 または 保守点検者 等 |  | 外部委託： | [10 empty] | ( | [8 empty] | )
|  | 外部委託以外： | [11 empty] | ( | [7 empty] | )
|  | ( | [5 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 | [5 empty] | 号 )
|  | （住所） |  |  |  | 〒 |  |  |  |  | -
|  | （氏名） | [18 empty] | ℡ |  | ｰ |  |  |  | ｰ
連系条件 |  | 逆潮流： |  |  |  |  | 有 |  |  | (※有の場合 余剰電力売電希望： | [10 empty] | 有 | )
サイバーセキュリティ 対策 （逆潮流有の場合は必ずご記入ください） |  |  |  |  | 外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備の制御に係るシステムへの影響を最小化するための対策を講じている。
発電設備の制御に係るシステムには、マルウェアの侵入防止対策を講じている。
発電設備に関するセキュリティ管理責任者は、発電者情報と同一。
※同一でない場合（氏名： 連絡先： ）
発 電 設 備 内 訳 ① | 発電設備 | メーカー※１ | [18 empty] | 型式※１
| 太陽光 | 容 量※１ | [12 empty] | W |  | （ﾓｼﾞｭｰﾙ出力※２ |  |  |  |  | W × 直列 |  |  | 枚 × 並列 | [5 empty] | 枚）
[17 empty] | （ﾓｼﾞｭｰﾙ出力※２ |  |  |  |  | W × 直列 |  |  | 枚 × 並列 | [5 empty] | 枚）
| インバータ ・ 系統連系 保護装置 | 認証区分
|  | 自立運転 | [18 empty] | 系統連系保護装置
|  | メーカー | [18 empty] | 型式
ｾｯﾄ数 |  | 電気方式 | [18 empty] | 定格出力 | [6 empty] | W
|  | 受動的方式 | [18 empty] | 能動的方式
発 電 設 備 内 訳 ② | 発電設備 | メーカー※１ | [18 empty] | 型式※１
|  | 容 量※１ | [12 empty] | W |  | （ﾓｼﾞｭｰﾙ出力※２ |  |  |  |  | W × 直列 |  |  | 枚 × 並列 | [5 empty] | 枚）
[17 empty] | （ﾓｼﾞｭｰﾙ出力※２ |  |  |  |  | W × 直列 |  |  | 枚 × 並列 | [5 empty] | 枚）
| インバータ ・ 系統連系 保護装置 | 認証区分
|  | 自立運転 | [18 empty] | 系統連系保護装置
|  | メーカー | [18 empty] | 型式
ｾｯﾄ数 |  | 電気方式 | [18 empty] | 定格出力 | [6 empty] | W
|  | 受動的方式 | [18 empty] | 能動的方式
発 電 設 備 内 訳 ③ | 発電設備 | メーカー※１ | [18 empty] | 型式※１
|  | 容 量※１ | [12 empty] | W |  | （ﾓｼﾞｭｰﾙ出力※２ |  |  |  |  | W × 直列 |  |  | 枚 × 並列 | [5 empty] | 枚）
[17 empty] | （ﾓｼﾞｭｰﾙ出力※２ |  |  |  |  | W × 直列 |  |  | 枚 × 並列 | [5 empty] | 枚）
| インバータ ・ 系統連系 保護装置 | 認証区分
|  | 自立運転 | [18 empty] | 系統連系保護装置
|  | メーカー | [18 empty] | 型式
ｾｯﾄ数 |  | 電気方式 | [18 empty] | 定格出力 | [6 empty] | W
|  | 受動的方式 | [18 empty] | 能動的方式
発電設備等の 増設・新設計画 |  | 計画有無 | [18 empty] | 実施時期 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月頃
内容
ご記入上の留意事項：※１ 発電部分とインバータが一体型の場合、ご記入は不要です。 ※２ 太陽光発電の場合のみ、ご記入願います。 ※３ 茨城県の一部フリッカ発生エリアにおいては、電圧フリッカ対策品（STEP3.0）の製品をお取付ください。
（同時最大受電電力の協議について） 発電側課金制度導入に伴う、発電側課金請求対象が同時最大受電電力１０KW以上となるため、発電設備出力の合計値が９．５～９．９９９KWとなる 発電設備については、同時最大受電電力を９KWといたします。 当該による最大受電電力の決定について、変更を希望の方はご連絡ください。

## 【記入例】
低圧配電線への系統連系協議依頼票
東京電力パワーグリッド株式会社 殿
「自家発電設備等の低圧電線路との連系に関する契約要綱」を承諾のうえ、2021年4月1日以降の太陽光発電設備(10kW以上)、風力発電設備の固定価格
買取制度電源における発電量調整供給契約申込の場合は、無補償での出力制御および出力の抑制に必要な機器等の設置等を講ずることに同意し、次の発電
設備等と東京電力パワーグリッド株式会社の電力供給設備を系統連系することを申し込むとともに協議を依頼します。
(ご記入方法） |  | ：プルダウンからお選びください | [22 empty] | ：ご記入不要です
：ご記入ください
東京電力パワーグリッド記入欄
発 電 設 備 等 | 太 陽 光 | [17 empty] | ○ |  |  |  |  | 受付Ｎｏ
| 燃 料 電 池 ・ ガ ス 発 電 | [22 empty] | 依頼受付 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 蓄 電 池 | [17 empty] | ○ |  |  |  |  | 回 答 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 扱 者
| その他（ | [15 empty] | ） | [6 empty] | 連系可否
お客さま名 |  | 東急 太郎 | [19 empty] | 様 |  | 連絡先 |  | 東京電力ＰＧ ＷｅｂＩＤ | K | 1 | 0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
[26 empty] | 電気工事店 登録番号 | １ | ０ | ● | - | ● | ● | ● | ●
[26 empty] | 工事店名 | 東急電設
お客さま番号 |  | 1111111111 | [23 empty] | 担当者名（カタカナ） |  |  | トウキュウ | [6 empty] | 様
供給(受電)地点特定番号 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | （住所） 〒 |  | １５８ |  | - | ００９７
設置場所住所 |  | 〒 |  | １５８ |  |  |  | - | ００９７ | [16 empty] | 東京都世田谷区用賀●－●－●
東京都世田谷区用賀●－●●－●●
|  | ℡ |  | ０３ | [5 empty] | - | ●●●● | [5 empty] | - | ●●●● | [7 empty] | ℡ | ０３ |  | - | ３３３３ |  | - | ●●●●
供給申込有無区分 |  | 有 | [21 empty] | 関連供給設計番号 |  | 1AA●●●●
契約種別・容量 |  | 低圧電灯 | [5 empty] | 単相 |  |  | 3 |  |  | 線式 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | Ａ |  | （計器No． |  | ●●● |  |  |  |  | ）
|  | 低圧電力 | [5 empty] | 三相３線式 | [15 empty] | kW |  | （計器No． | [6 empty] | ）
連系希望日 |  | 希望日を |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 年 |  | ● |  |  | 月 |  | ● |  |  | 日 |  | として具体的に別途協議する
運用申合書 |  | 郵送希望あり： | [9 empty] | 郵送希望なし：
|  | 郵送先 |  |  |  |  | （名義）
[7 empty] | （住所） |  |  |  |  | 〒 | [5 empty] | -
[11 empty] | ℡ | [5 empty] | - | [5 empty] | -
注１：要綱によるご契約の場合、ご記入は不要です。 注２：郵送希望の場合、当社より運用申合書を送付しますので、捺印のうえ１部を連系希望日までにご返送願います。
主任技術者 または 保守点検者 等 |  | 外部委託： | [11 empty] | ( | [11 empty] | )
|  | 外部委託以外： | [13 empty] | ( | [9 empty] | )
|  | ( | [5 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 日 | [7 empty] | 号 )
|  | （住所） |  |  |  | 〒 | [5 empty] | -
|  | （氏名） | [22 empty] | ℡ |  | ｰ |  |  |  | ｰ
連系条件 |  | 逆潮流： |  |  |  |  | 有 |  |  |  | (※有の場合 余剰電力売電希望： | [13 empty] | 有 | )
サイバーセキュリティ 対策 （逆潮流有の場合は必ずご記入ください） |  |  |  |  | 外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備の制御に係るシステムへの影響を最小化するための対策を講じている。
発電設備の制御に係るシステムには、マルウェアの侵入防止対策を講じている。
発電設備に関するセキュリティ管理責任者は、発電者情報と同一。
※同一でない場合（氏名： 連絡先： ）
発 電 設 備 内 訳 ① | 発電設備 | メーカー※１ | [6 empty] | AAAAAA | [15 empty] | 型式※１
| 太陽光 | 容 量※１ | [6 empty] | 3000 | [7 empty] | W |  |  | （ﾓｼﾞｭｰﾙ出力※２ | [5 empty] | W × 直列 |  |  | 枚 × 並列 | [6 empty] | 枚）
[20 empty] | （ﾓｼﾞｭｰﾙ出力※２ | [5 empty] | W × 直列 |  |  | 枚 × 並列 | [6 empty] | 枚）
| インバータ ・ 系統連系 保護装置 | 認証区分 | [6 empty] | 認証品
|  | 自立運転 | [6 empty] | 有 | [15 empty] | 系統連系保護装置 |  | 内蔵
|  | メーカー | [6 empty] | AAAAAA | [15 empty] | 型式 |  | aa-aaaa
ｾｯﾄ数 |  | 電気方式 | [6 empty] | 単相２線式 | [15 empty] | 定格出力 |  | 5000 |  |  |  |  | W
1 |  | 受動的方式 | [6 empty] | 周波数変化率検出 | [15 empty] | 能動的方式 |  | ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1)
発 電 設 備 内 訳 ② | 発電設備 | メーカー※１ | [6 empty] | BBBBBB | [15 empty] | 型式※１
| 蓄電池 | 容 量※１ | [6 empty] | 5000 | [7 empty] | W |  |  | （ﾓｼﾞｭｰﾙ出力※２ | [5 empty] | W × 直列 |  |  | 枚 × 並列 | [6 empty] | 枚）
[20 empty] | （ﾓｼﾞｭｰﾙ出力※２ | [5 empty] | W × 直列 |  |  | 枚 × 並列 | [6 empty] | 枚）
| インバータ ・ 系統連系 保護装置 | 認証区分 | [6 empty] | 認証品
|  | 自立運転 | [6 empty] | 有 | [15 empty] | 系統連系保護装置 |  | 内蔵
|  | メーカー | [6 empty] | BBBBBB | [15 empty] | 型式 |  | bb-bbbbb
ｾｯﾄ数 |  | 電気方式 | [6 empty] | 単相２線式 | [15 empty] | 定格出力 |  | 5000 |  |  |  |  | W
1 |  | 受動的方式 | [6 empty] | 周波数変化率検出 | [15 empty] | 能動的方式 |  | ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1)
発 電 設 備 内 訳 ③ | 発電設備 | メーカー※１ | [22 empty] | 型式※１
|  | 容 量※１ | [14 empty] | W |  |  | （ﾓｼﾞｭｰﾙ出力※２ | [5 empty] | W × 直列 |  |  | 枚 × 並列 | [6 empty] | 枚）
[20 empty] | （ﾓｼﾞｭｰﾙ出力※２ | [5 empty] | W × 直列 |  |  | 枚 × 並列 | [6 empty] | 枚）
| インバータ ・ 系統連系 保護装置 | 認証区分
|  | 自立運転 | [22 empty] | 系統連系保護装置
|  | メーカー | [22 empty] | 型式
ｾｯﾄ数 |  | 電気方式 | [22 empty] | 定格出力 | [6 empty] | W
|  | 受動的方式 | [22 empty] | 能動的方式
発電設備等の 増設・新設計画 |  | 計画有無 | [22 empty] | 実施時期 |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  | 月頃
内容
ご記入上の留意事項：※１ 発電部分とインバータが一体型の場合、ご記入は不要です。 ※２ 太陽光発電の場合のみ、ご記入願います。 ※３ 茨城県の一部フリッカ発生エリアにおいては、電圧フリッカ対策品（STEP3.0）の製品をお取付ください。
（同時最大受電電力の協議について） 発電側課金制度導入に伴う、発電側課金請求対象が同時最大受電電力１０KW以上となるため、発電設備出力の合計値が９．５～９．９９９KWとなる 発電設備については、同時最大受電電力を９KWといたします。 当該による最大受電電力の決定について、変更を希望の方はご連絡ください。
既設の発電設備情報
も必ずご記入ください
セット数記入

## Sheet2
受動的方式 | 能動的方式
電圧位相跳躍検出 | 周波数ｼﾌﾄ(連系不可)
3次高調波電圧検出 | ｽﾘｯﾌﾟﾓｰﾄﾞ周波数ｼﾌﾄ(連系不可)
周波数変化率検出 | 有効電力変動(連系不可)
その他 | 無効電力変動（連系不可）
負荷変動（連系不可）
ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数FB(STEP3.2)
ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数FB(STEP3.0 or 3.1)
その他